

ZK 30/1_2026


ZK 30/1_2026

	[image: image1.png]AKREDITOVANE
CERTIFIKACNI
MISTO

> T CO C ~7




	certifikační orgán acm dto CZ
pro certifikaci OSOB
DTO CZ, s.r.o. 

Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, tel: 595 620 154,

Internet: www.dtocz.cz, E-mail: acm@dtocz.cz


POŽADAVKOVÝ LIST NA UCHAZEČE
O CERTIFIKACI OSOB PRO FUNKCI
TECHNIKA DIAGNOSTIKA elektrických zařízení 
(Technician Diagnostician of Electric Devices )  
platný od 1. 1. 2026
1.   
Úvod

1.1
Veškerá technická zařízení musí fungovat tak, aby neohrozila osoby, které je obsluhují nebo jich pouze užívají a také aby nedošlo k jejich haváriím. Z tohoto důvodu je nutné zjišťování jejich aktuálního technického stavu či jejich funkčních vlastností. I když je pro různá zařízení vyvinuto a používáno mnoho diagnostických metod, efektivnost těchto metod závisí především na schopnostech pracovníků, kteří jich používají či vyhodnocují výsledky měření. 


Uvedené konstatování je důležité zvláště u elektrických zařízení, která nedokonalým provedením, závadou či poruchou mohou snadno ohrozit zdraví či životy lidí. Obrovské rozšíření elektrických zařízení v průmyslu, dopravě, v domácnostech apod., kde jsou často obsluhovány nekvalifikovanými osobami, tuto důležitost ještě podtrhuje. Z těchto důvodů jsou předepisovány a prováděny revize elektrických zařízení ve lhůtách daných důležitostí a velikostí rizika, které jednotlivé druhy tohoto zařízení představují. Revizní činnost provádějí revizní technici, kteří musí absolvovat velmi přísné zkoušky na úřadech technického dozoru.


Diagnostickou činnost však provádějí pracovníci, sice s elektrotechnickým vzděláním, ale bez jakéhokoliv ověřování jejich odborných znalostí používané diagnostické metody či její vhodnosti pro daný případ. V elektrotechnice musí mít diagnostik mimořádné odborné znalosti a to v oblasti struktury elektrotechnických materiálů, jejich technologického zpracování, stárnutí a degradace, principů funkčních vlastností elektrických zařízení, principů destruktivních i nedestruktivních zkoušek apod. Z tohoto důvodu musí být vytvořen kvalifikační a certifikační program, který by stanovil základní podmínky, které musí pracovník zabývající se elektrodiagnostikou splnit, aby bylo zaručeno, že jeho závěry jsou reálné a věrohodné. 


Tento profil byl připraven pro stanovení kvalifikace a certifikace osob, jejichž specifické práce vyžadují odpovídající znalosti principů elektrotechniky, jejich praktických aplikací v elektrických strojích, rozvodech elektrické energie, při bezpečné práci s elektrickým zařízením, atd. dále jen v elektrodiagnostice. 

1.2
Tento profil byl vypracován Asociací technických diagnostiků ČR z. s. (dále jen ATD ČR) s uvážením požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17024, ČSN ISO 13372, ČSN ISO 18436-1 a dalších. 

1.3
Tento dokument slouží na pomoc žadatelům i posuzovatelům v tom, že jsou v něm uvedeny základní faktory kvalifikace osob, které se zúčastňují při používání kterékoliv ze zkušebních metod. 
2.
Kategorie kvalifikace

2.1
Obecným požadavkem pro kvalifikaci je, že pracovník má dostačující vzdělání, výcvik a zkušenosti k 
pochopení principů a postupů v těch oblastech elektrodiagnostiky pro které má být certifikován. Praktickou 
zkouškou pak tyto požadavky potvrdí. 

2.2
Osoby, které jsou certifikované v souladu s tímto dokumentem a normou ČSN ISO 18436-1, musí být 
klasifikovány v jedné z několika kategorií v závislosti na jejich kvalifikaci. Jsou tři základní kategorie 
kvalifikace. Liší se úrovní vzdělání, praxe a schopností, potřebných k plnění úkolů v dané kvalifikační 
kategorii.
2.2.1 Kvalifikační kategorie I
Osoba certifikovaná v kategorii I je kvalifikovaná osoba certifikovaná pro provádění měření na 
elektrotechnických průmyslových zařízeních podle objektivních zavedených a uznávaných postupů a 
způsobů.


Osoba certifikovaná v kategorii I bude kvalifikovaná pro tyto činnosti:

a) práci s přístroji na předem přidělených zařízeních,

b) používání stanovené měřicí techniky,

c) sběr a odečítání údajů z měřících přístrojů,

d) nastavovat a ovládat příslušnou techniku pro bezpečné zhotovení souborů a informací o zjištěném stavu elektrotechnických zařízení,

e) vyhodnocovat, zpracovávat, uchovávat a udržovat databázi zjištěných výsledků stavu jednotlivých zařízení,

d)
provádění zkoušek za ustálených provozních podmínek podle předem specifikovaných postupů,

f) zjištění, že není přítomný žádný užitečný signál,

g) porovnání měření celkových nebo i jednotlivých hodnot naměřených výsledků,

h) podávat spolehlivé informace o zjištěném stavu zařízení,

i) znát a dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na elektrickém zařízení

j) osoba s kvalifikací kategorie I. obdrží nezbytné instrukce nebo pracuje pod dohledem osob s certifikací kategorie II nebo III.

2.2.2 Kvalifikační kategorie II

Osoba, která je certifikovaná pro kategorii II, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení a/nebo 
sestavování programů pro monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359.

Osoba, která je klasifikovaná pro kategorii II, musí být také kvalifikovaná pro výkon elektrodiagnostiky podle 
zavedených a uznávaných postupů a způsobů. Jde o pracovníka pro samostatný výkon diagnostiky.

Osoba klasifikovaná v kategorii II musí mít všechny požadované schopnosti jako osoba v kategorii I a bude 
kvalifikovaná pro tyto činnosti:

a) znát možnosti diagnostických metod a techniky pro kontrolovaná zařízení a určovat jejich použití

b) umět zdůvodnit volbu metod a techniky včetně výkladu zjištěných výsledků měření a interpretace a hodnocení výsledků s ohledem na mezní hranice měřených veličin, norem apod., 

c) stanovovat diagnostiku i možné příčiny závad,

d) doporučovat vhodná nápravná opatření,

e) zpracovávat zprávy o podmínkách při měření zařízení a výsledcích diagnostiky,

f) řídit, instruovat a vést certifikované osoby kategorie I.

g) znát a dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na elektrickém zařízení.

2.2.3 
Kvalifikační kategorie III

Osoba, která je certifikovaná v kategorii III, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení programů 
monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1 a všech typů 
měření a analýzy strojů. Osoba, která je certifikovaná v kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, 
které se očekávají od osob certifikovaných v kategorii I a kategorii II a musí být také kvalifikovaná pro 
nejnáročnější aplikace v současné elektrodiagnostice. Musí poskytovat technické vedení diagnostikům 
nižších kategorií.

Osoba certifikovaná v kategorii III je kvalifikovaná pro přípravu a/nebo pro výkon všech druhů měření a 
metod týkající se elektrodiagnostiky.  

Osoba certifikovaná v kategorii III bude kvalifikovaná pro tyto činnosti:

a) vyvíjení a zavádění metod a postupů pro diagnostiku elektrických zařízení a to jak při jejich normálním provozu tak i demontovaném stavu, 

b) stanovování závažnosti rozborů a platnosti kritérií pro nová, provozovaná a závady vykazující zařízení,

c) vysvětlování a vyhodnocování návodů, norem, specifikace a sledování nejnovějších metod a měřících zařízení,

d) určování specifických zkušebních metod, postupů a instrukcí k jejich použití,

e) řízení certifikovaných osob kategorie I a II,

f) používání jiných nebo doplňujících technik pro diagnostiku stavu zařízení,

g) základních způsobů z oblastí vibrodiagnostiky a termodiagnostiky.

h) musí mít základní znalosti o struktuře měřených objektů a principu funkce měřeného zařízení.

2.2.4 Obecné požadavky pro kvalifikaci 

 
Uchazeč by měl mít takové kombinované vzdělání, výcvik a zkušenosti, které by měly vytvořit předpoklad 
pro to, že zná a rozumí principům a postupům používaným při elektrotechnických měřeních.

Uchazeč, uvažovaný pro certifikaci diagnostika elektrických zařízení musí splňovat následující kritéria:

Pro přiznání kategorie I:

· předpokládá se odborné elektrotechnické vzdělání na úrovni střední (odborné) školy nebo alespoň vyučen a minimálně 1 rok praxe
· vyžaduje se způsobilost ke kolektivnímu řešení úkolů,

· pracovník musí mít kvalifikaci podle paragrafu 6  - 8 vyhl. č. 50/1978 Sb.,

Pro přiznání kategorie II:

· osoba, která je klasifikována pro kategorii II, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu klasifikovaného pro kategorii I,

· předpokládá se odborné elektrotechnické vzdělání na úrovni střední (odborné) školy a minimálně 2 roky praxe 

· předpokládá se prokázání schopnosti samostatně řešit praktické úkoly a měření z oblasti diagnostiky,

· pracovník musí umět zvolit a použít diagnostickou metodu související s posuzovaným zařízením, interpretovat a vyhodnocovat zjištěné výsledky s ohledem na normy a stav nejnovějších znalostí,

· musí být schopen připravit písemné instrukce, organizovat a podávat zprávy o výsledcích měření a navrhovat odpovídající opatření,

· musí být schopen vést pracovníky kategorie I,

· předpokládá se schopnost komplexně hodnotit výsledky řešených úkolů, seznamovat odbornou veřejnost s výsledky svých prací a napomáhat realizaci výsledků výzkumu a vývoje ve všeobecné praxi,

· pracovník musí mít kvalifikaci podle paragrafu 7-8 vyhl.č. 50/1978 Sb.,

Pro přiznání kategorie III:

· osoba, která je klasifikována pro kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu klasifikovaného pro kategorii II ,

· předpokládá se elektrotechnické vysokoškolské vzdělání v daném oboru – bakalář 3 roky praxe, inženýr 2 roky praxe,
· předpokládá se prokázaná schopnost řešení složitých problémů při provozu elektrozařízení,

· předpokládá se schopnost řídit pracovní kolektivy, jak při řešení výzkumných a vývojových úkolů, tak při jejich realizaci v praxi,

· pracovník musí umět sestavovat a ověřovat různé diagnostické metody, sestavovat postupy měření, interpretovat výsledky měření a navrhovat nejvhodnější řešení zjištěných problémů,

· musí být schopen školit a cvičit pracovníky pro kategorie I a II,

· předpokládá se schopnost aplikace jiných odvětví technické diagnostiky

· pracovník musí mít kvalifikaci podle paragrafu 7-8 vyhl.č. 50/1978 Sb.,

3. Způsobilost ke zkoušce

3.1

Doporučuje se, že k dosažení osobního certifikátu, žadatelé předloží certifikačnímu orgánu doklad o tom, že:

a) prošli vzděláváním v rozsahu uvedeném v příloze A tohoto Požadavkového listu anebo ukončené VŠ v daném oboru,

b) prošli školením nebo odborným výcvikem,

c) získali osvědčení o absolvování školení nebo výcviku.
3.2
Uchazeči musí praxi dle požadavků tabulky č. 1 doložit potvrzením od zaměstnavatele. Pro dosažení certifikátu vyšší kategorie je nutným předpokladem být držitelem certifikátu nižší kategorie V každé vyšší klasifikační kategorii se očekává, že znalosti a zkušenosti jsou větší než u předchozí kategorie.

Tabulka č. 1 - Minimální praxe (měsíce)

	Kategorie
	I
	II
	III

	Praxe v elektrodiagnostice (v měsících)
	12
	24
	48


4. 
Odborný výcvik v oblasti technik diagnostik elektrických zařízení
4.1
Pro účely teoretické výuky a praktického výcviku doporučuje certifikační orgán schválená školicí pracoviště  
ATD ČR.

4.2
V tabulce č. 2 je stanovena minimální kumulativní doba výcviku (hodiny). Uchazeč o certifikát musí předložit 
doklad o úspěšném dokončení výcviku. 

Tabulka č. 2 - Minimální doba trvání výcviku (hodiny)

	Kategorie
	I
	II
	III

	Odborný kurz v oblasti elektrodiagnostiky (v hodinách)
	30
	68
	106


4.3
Výcvik má být ve formě přednášek, ukázek, praktických cvičení specifikovaných školitelem nebo řízeného samostudia. Samostudium, zejména u vyšších kategorií, může dosahovat až do poloviny hodin předepsaného výcviku, avšak musí být doloženo výpisky či jinou vhodnou formou. Zdroje technických informací jsou uvedeny v seznamu norem a v bibliografii, avšak podle zaměření uchazeče to mohou být i jiné studijní podklady, včetně firemní literatury. Výcvik zahrnuje zkoušky na školicím pracovišti pro zajištění, že přednášená látka byla pochopena.

4.4
Podle vhodnosti je možné kombinovat teoretickou výuku a praktický výcvik na různých schválených školících 
pracovištích ATD ČR.

4.5
Školící pracoviště (v zastoupení ATD ČR, z.s.) vystaví účastníkovi kurzu, který absolvoval předepsanou teoretickou výuku a praktický výcvik, osvědčení.

4.6
Výuka je organizována tak, aby bylo zajištěno úplné seznámení se s principy a praktikami specifikovaných 
měřicích metod, které se vztahují k požadované úrovni certifikace osob.
4.7
Osvědčení ze školení má platnost 18 měsíců ode dne vydání. Tj. žadatel se musí přihlásit k certifikační zkoušce do 18 měsíců od realizace školení, jinak musí školení absolvovat znovu. 
5. 

Certifikační zkouška

5.1

Certifikační zkouška je vykonávána na základě písemné žádosti uchazeče.

5.2
Pro certifikační zkoušku jmenuje vedoucí ACM DTO CZ minimálně dvoučlennou hodnotící komisi, složenou ze 
specialistů TD a jmenuje jejího předsedu. Členové hodnotící komise musejí mít certifikaci na stejnou nebo 
vyšší kvalifikační kategorii, na kterou je žádost uchazeče. 
5.3
Činnost komise je řízená jejím předsedou a musí obecně probíhat v souladu s postupy danými ACM DTO CZ. 
5.4
Certifikační zkouška se skládá ze tří částí: písemné, ústní a z praktické části. Certifikační zkouška se provádí 
během jednoho dne. Písemná část má přitom otázky jak všeobecného charakteru, tak otázky specifické.

5.5
Písemná část, praktická část a ústní část zkoušky se provádějí v prostorách ACM DTO CZ, nebo na 
schválených školících pracovištích ATD ČR. O místě konání zkoušky rozhoduje vedoucí ACM DTO CZ.

5.6
Certifikační zkouška začíná vždy písemnou části. Pro všechny kvalifikační kategorie písemná část obsahuje: 
50 otázek z oblasti Elektrických zařízení. Doba zpracování písemné části je 1,5 hodiny. 
5.7
Tyto otázky jsou vybírány náhodným výběrem manažera kvality ACM DTO CZ ze seznamu všech otázek. Testy jsou vyhodnocovány členy hodnotící komise tak, že za každou správně zodpovězenou otázku udělí 2 body. K ústní a praktické zkoušce bude připuštěn uchazeč, který při písemné části zkoušky získal minimálně 80 % bodů. Pokud předseda hodnotící komise nerozhodne jinak.

5.8
U praktické části zkoušky je žadateli zadán úkol hodnotící komisí k realizaci měření zvolenou metodou a jejího 
vyhodnocení na připravených / předložených příkladech. Tuto část zkoušky má žadatel vykonat s potřebným 
přístrojovým vybavením. V případě potřeby si žadatel toto vybavení přiveze. Komise má právo praktickou 
zkoušku zastavit, pokud v jejím průběhu žadatel významně poruší technologický postup a tím ohrozí 
bezpečnost práce i přístrojů. V tomto případě žadatel o certifikaci neprospěl. Praktická zkouška je hodnocena 
procentuálně. Žadatel splnil praktickou část zkoušky, pokud za ní získá minimálně 80 bodů ze 100 bodů.
5.9
Ústní část zkoušky před hodnotící komisí řídí její předseda. Komise klade otázky na základě výsledků písemné části zkoušky a/nebo k vlastní praxi žadatelů. Ústní část zkoušky je vyhodnocována členy hodnotící komise procentuálně. Délka ústní části zkoušky je max. 30 minut u jednoho žadatele pro kvalifikační kategorie I, II., resp. 60 minut u žadatele pro certifikační kategorii III. Žadatel splnil ústní část zkoušky, pokud za ní získá minimálně 80 bodů ze 100 bodů.
5.10 
Celkové hodnocení certifikační zkoušky je prováděno hodnotící komisí po ukončení všech částí certifikační 
zkoušky vyhodnocením shody činností a výroků žadatele s technologickým postupem a sečtením bodů 
jednotlivých členů hodnotící komise. 
5.11
Hodnotící komise předkládá předsedovi certifikační komise doporučení o udělení, resp. Neudělení certifikátu 
pro funkci Technik diagnostik elektrických zařízení. Komise má k dispozici všechny nutné podklady 
k doporučení vydání certifikátu pro vedoucího certifikačního orgánu.

5.12
Certifikáty podepisuje vedoucí certifikačního orgánu ACM a/nebo manažer kvality po prověření úplnosti a 
správnosti všech záznamů o průběhu hodnocení způsobilosti uchazečů a následně i předseda certifikační 
komise.

5.13
Platnost vydaného certifikátu je 5 let od data vydání certifikátu. Prodloužení certifikátu je možné před 
uplynutím prvního období platnosti a pak každých 5 let může být certifikace prodloužena certifikačním 
orgánem na další období 5 let, pokud jsou splněna kritéria uvedená v Bodové tabulce pro prodloužení platnosti 
certifikátů. 

5.14
Potvrzení rozhodnutí o udělení, resp. neudělení certifikátu je písemnou formou oznámeno uchazečům do 14 
dnů po jednání hodnotící komise ACM DTO CZ.
5.15 
Pro zvýšení kategorie musí žadatel realizovat novou certifikační zkoušku dle požadavků norem, 
jednotlivé kategorie lze získávat postupně od I až po III.  

Pro kategorii III. může vedoucí ACM DTO CZ nebo předseda hodnotící komise rozhodnout o provedení praktické části zkoušky formou obhajoby písemné práce v rozsahu minimálně 15 stran. Zadání písemné práce schvaluje předseda hodnotící komise, který určí, kdo bude zpracovávat posudek dané písemné práce.
5.16
Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky může držitel certifikátu používat profesní titul CTD (certifikovaný technik diagnostik) za svým jménem (na razítku, apod.). Nejedná se o akademický titul, proto není možné používat tento titul v dokumentech vydávaných státní správou (např. občanský průkaz, řidičský průkaz apod.). Profesní titul smí držitel certifikátu používat pouze po dobu platnosti certifikátu. 

6. Opakování zkoušky

6.1
Uchazeč, který nedosáhne hodnocení potřebného pro certifikaci osob, může být dvakrát opakovaně zkoušen 
za předpokladu, že opakovaná zkouška nebude provedena dříve než za 30 dnů po předchozí zkoušce.  
Posuzující orgán může na základě svého úsudku povolit opakování zkoušky dříve. Uchazeč, který propadl ve 
třech po sobě následujících pokusech, musí být vyloučen z opakovaného hodnocení na 12 měsíců. U 
takového uchazeče musí být požadováno, aby znovu podal žádost jako nový uchazeč. 

6.2
Uchazeči, kteří byli vyloučeni z certifikační zkoušky z důvodu neetického chování, musí před opakováním 
čekat alespoň 12 měsíců.

7.
Prodloužení platnosti certifikace
7.1 
Certifikovaný, který žádá o prodloužení certifikátu (recertifikaci) doloží k žádosti přehled odborné praxe, 
profesní rozvoj, účastí na odborných konferencích, účastí na vzdělávacích akcích jako lektor, účastí na 
projektech zlepšování v daných oborech technické diagnostiky. Pokud nebudou držitelé certifikátů přítomni 
minimálně na 2 profesních setkáních v průběhu 5 let, musí v rámci recertifikace vypracovat Protokol 
z měření (zadání bude stanoveno ACM DTO CZ) a odevzdat jej k posouzení správnosti na ACM DTO CZ 
spolu se Žádosti o recertifikaci. 
7.2 Žadatel musí získat pro prodloužení platnosti certifikátu u kategorií I/II minimálně 150 bodů za všechny doložené aktivity, pro kategorii III minimálně 250 bodů za všechny doložené aktivity v průběhu celé doby platnosti certifikátu. 

7.3 Pokud žadatel nedosáhne požadovaných minimálních hodnot bodů, musí se zúčastnit písemného testu jako u certifikační zkoušky. Za tento test může získat 50 bodů. 
7.4 V případě, že diagnostik přeruší praxi nebo o více jak půl roku zmešká termín pro prodloužení platnosti certifikátu, musí podat novou žádost o certifikaci a absolvovat odborný výcvik a certifikační zkoušku. 
8. Související normy a odborná literatura:
Doporučené normy a literatura jsou specifikovány v rámci školení. 

Příloha a


OKRUHY k certifikaci způsobilosti diagnostika elektrických zařízení
Kvalifikační KATEGORIE I.

1. Všeobecná zkouška

A. Analýza provozních veličin

1. Které veličiny můžeme využít pro diagnostiku el. strojů za provozu

2. Význam mg. pole pro funkci el. stroje

3. Výskyt harmonických v el. a mag. veličinách

4. Metody omezení harmonických

5. Co jsou prostorové harmonické

6. Jak vznikají časové harmonické

7. Základní zákony pro asynchronní stroje

8. Možné poruchy el. strojů

9. Příčiny excentricity vzduchové mezery

10. Využití statorového proudu pro diagnostiku

11. Mg. pole v okolí asynchronního motoru

12. Vznik ložiskových proudů

13. Výpočet skluzu asynchronního motoru

14. Příčiny mechanických závad el. strojů

15. Zdroje vibrací a hluku v el. strojích

16. Způsoby měření vibrací

17. Metody diagnostiky rotorových vinutí

18. Metody diagnostiky izolačních systémů

19. Využití diagnostiky pro asynchronní stroje

20. Diagnostika stejnosměrných strojů

21. Poruchy ložisek

B. Provozní diagnostika izolačního systému Elektrických strojů

1. Měření izolačního odporu

2. Výpočet polarizačního indexu

3. Měření izolačního odporu

4. Přístroje pro měření izolačního odporu

5. Měření napěťové závislosti izolačního odporu na SS napětí

6. Příprava měření napěťové závislosti

7. Postup měření napěťové závislosti

8. Vyhodnocení měření napěťové závislosti

9. Měření ztrátového činitele vinutí

10. Měření kapacity vinutí

11. Měření časové konstanty vinutí

12. Měření izolačního odporu

13. Výpočet polarizačního indexu

14. Měření izolačního odporu

15. Přístroje pro měření izolačního odporu

16. Měření napěťové závislosti izolačního odporu na SS napětí

17. Příprava měření napěťové závislosti

18. Postup měření napěťové závislosti

19. Vyhodnocení měření napěťové závislosti

20. Měření ztrátového činitele vinutí

21. Měření kapacity vinutí

22. Měření časové konstanty vinutí

23. Částečné výboje

24. Měření částečných výbojů akustickou sondou

25. Zkouška střídavým napětím 50Hz

26. Zkouška rotorového vinutí střídavým napětím

27. Zkouška vinutí stejnosměrným napětím

28. Zkouška vinutí napětím nízkého kmitočtu

29. Indikace ozónu v chladicím vzduchu

30. Srovnání zkoušek vinutí napětím různých kmitočtů

31. Měření ozónu

C. Provozní diagnostika výkonových transformátorů a kondenzátorových průchodek

1. Měření izolačního odporu transformátoru

2. Měření kondenzátorových průchodek

3. Výpočet polarizačního indexu

4. Použité přístroje pro měření izolačního odporu

5. Postup měření izolačního odporu

6. Vyhodnocení izolačního odporu

7. Měření ztrátového činitele vinutí

8. Měření ztrátového činitele průchodek

9. Měření kapacity vinutí

10. Výpočet časové konstanty vinutí

11. Měření kapacity průchodky

12. Měření odporu vinutí transformátoru – teorie

13. Metody měření odporu vinutí

14. Přístroje používané k měření odporu vinutí

15. Měření převodu transformátoru

16. Převod transformátoru – teorie

17. Měření převodu pro různá zapojení vinutí transformátoru

18. Měření magnetizačního proudu

19. Magnetizační proud a jeho význam pro transformátor

20. Zkouška transformátoru naprázdno

21. Měření izolačního odporu transformátoru

22. Měření kondenzátorových průchodek

23. Výpočet polarizačního indexu

24. Použité přístroje pro měření izolačního odporu

25. Postup měření izolačního odporu

26. Vyhodnocení izolačního odporu

27. Měření ztrátového činitele vinutí

28. Měření ztrátového činitele průchodek

29. Měření kapacity vinutí

30. Výpočet časové konstanty vinutí

31. Měření kapacity průchodky

32. Měření odporu vinutí transformátoru – teorie

33. Metody měření odporu vinutí

34. Přístroje používané k měření odporu vinutí

35. Měření převodu transformátoru

36. Převod transformátoru – teorie

37. Měření převodu pro různá zapojení vinutí transformátoru

38. Měření magnetizačního proudu

39. Magnetizační proud a jeho význam pro transformátor

40. Zkouška transformátoru naprázdno

d. Provozní diagnostika izolačních olejů a pevné izolace transformátorů

1. Funkce izolačních olejů

2. Vlastnosti izolačních olejů

3. Metody kontroly izolačních olejů

4. Způsoby odběru izolačních olejů

5. Stanovení obsahu vody v oleji

6. Postup měření obsahu vody

7. Stanovení průrazného napětí izolačních olejů

8. Postup měření průrazného napětí

9. Stanovení čísla kyselosti

10. Postup měření čísla kyselosti

11. Ztrátový činitel – základní pojmy 

12. Měření ztrátového činitele

13. Stanovení relativní permitivy

14. Stanovení vnitřní resistivity olejů

15. Obsah inhibitorů v minerálním izolačním oleji

16. Stanovení PPS pevné izolace

17. Stanovení plynů, rozpuštěných v oleji

18. Metody extrakce

19. Stanovení obsahu PCB látek

20. Znalost příslušných legislativních norem
21. Funkce izolačních olejů

22. Vlastnosti izolačních olejů

23. Metody kontroly izolačních olejů

24. Způsoby odběru izolačních olejů

25. Stanovení obsahu vody v oleji

26. Postup měření obsahu vody

27. Stanovení průrazného napětí izolačních olejů

28. Postup měření průrazného napětí

29. Stanovení čísla kyselosti

30. Postup měření čísla kyselosti

31. Ztrátový činitel – základní pojmy 

32. Měření ztrátového činitele

33. Stanovení relativní permitivy

34. Stanovení vnitřní resistivity olejů

35. Obsah inhibitorů v minerálním izolačním oleji

36. Stanovení PPS pevné izolace

37. Stanovení plynů, rozpuštěných v oleji

38. Metody extrakce

39. Stanovení obsahu PCB látek

40. Znalost příslušných legislativních norem

E. Měření a hodnocení částečných výbojů

1. Jaké je typické elektrodové uspořádání pro vnitřní částečné výboje

2. Jaké je typické elektrodové uspořádání pro vnější částečné výboje

3. Jaké je typické elektrodové uspořádání pro klouzavé (povrchové) částečné výboje

4. Jak se objevují impulzy částečných výbojů, vzniklé v dutince uvnitř dielektrika (vnitřní částečné výboje) na osciloskopu na

sinusovce zkušebního (napájecího) napětí.

5. Jak se objevují impulzy vnějších částečných výbojů na osciloskopu na sinusovce zkušebního (napájecího) napětí

6. Co je zdánlivý náboj q

7. Co je součtový náboj Q

8. Co je proud částečných výbojů

9. Jaká je četnost částečných výbojů n

10. Co je počáteční napětí částečných výbojů Ui

11. Co platí pro proud částečných výbojů I a součtový náboj Q jsou diagnostické veličiny

12. Jaký je vztah mezi proudem částečných výbojů I a součtovým nábojem Q

13. Pro co se používá amplitudová analýza impulzů částečných výbojů

14. Pro co se používá fázová analýza impulzů částečných výbojů

15. Jaké je vnější ručení při měření částečných výbojů

16. Co je vnitřní ručení při měření částečných výbojů

17. Širokopásmové měřiče částečných výbojů

18. Úzkopásmové měřiče částečných výbojů

19. Při měřeních off-line se zjišťuje závislost diagnostických parametrů částečných výbojů a na kterých parametrech

20. Kdy se provádí zahořování

F. Diagnostika kabelů 

1. Jak rozdělujeme kabely podle konstrukce

2. Jaké vlivy snižují životnost kabelů

3. Jaké závady se mohou vyskytovat na kabelech

4. jaké podmínky musí splňovat kabelové spojky a koncovky

5. Co je izolační odpor a jak se měří

6. Co je absorpční koeficient a o čem vypovídá

7. K čemu slouží měření ztrátového činitele

8. Kdy je důležité měření přechodových odporů (smyček) kabelů

9. Proč a jakým způsobem se provádějí napěťové zkoušky kabelů

10. Proč je nutné ověřovat neporušenost pláště kabelu

11. Kdy je nutné nebo výhodné použití kabelového měřicího můstku pro předběžné určení místa poruchy

12. Za jakých podmínek je možno provést zaměření místa poruchy impulsní metodou

13. Jak rozdělujeme kabely podle konstrukce

14. Jaké vlivy snižují životnost kabelů

15. Jaké závady se mohou vyskytovat na kabelech

16. jaké podmínky musí splňovat kabelové spojky a koncovky

17. Jak rozdělujeme kabely podle konstrukce

18. Jaké vlivy snižují životnost kabelů

19. Jaké závady se mohou vyskytovat na kabelech

20. jaké podmínky musí splňovat kabelové spojky a koncovky

21. Co je izolační odpor a jak se měří

22. Co je absorpční koeficient a o čem vypovídá

23. K čemu slouží měření ztrátového činitele

24. Kdy je důležité měření přechodových odporů (smyček) kabelů

25. Proč a jakým způsobem se provádějí napěťové zkoušky kabelů

26. Proč je nutné ověřovat neporušenost pláště kabelu

27. Kdy je nutné nebo výhodné použití kabelového měřicího můstku pro předběžné určení místa poruchy

28. Za jakých podmínek je možno provést zaměření místa poruchy impulsní metodou

29. Jak se provádí vyhledávání kabelových tras

30. Jakým způsobem se provádí určování kabelu ve svazku nebo výkopu

31. Jak lze vyhledat kabelovou spojku v zemi

32. Jak a čím se provádí určení hloubky uložení kabelu

33. Jakými způsoby lze určit délku kabelu

34. Maximální oteplení kabelů

35. Poruchy kabelových spojek

36. Zatížitelnost kabelů podle způsobu uložení

G. Diagnostika elektrického oblouku
1. Druhy samostatných výbojů

2. Elektrický oblouk a jeho vlastnosti

3. Charakteristiky střídavého oblouku

4. Klasifikace oblouků v rozvodných zařízeních

5. Nežádoucí působení elektrického oblouku a způsoby ochrany proti jeho účinkům

6. Diagnostika elektrického oblouku

7. Identifikace el. oblouku tlakovými a optickými senzory

8. Identifikace el. oblouku proudovými ochranami, protioblouková ochrana

9. Identifikace elektrického oblouku distančními ochranami

10. Diagnostika rázovou (strmou vlnou)

2. Praktická zkouška

Vlastní odborný obsah praktické zkoušky bude určen speciálně pro každého uchazeče na základě zaměření jeho praxe. Bude respektováno:

· odbornost uchazeče a jeho profesní zaměření,

· alternativa měřicích metod.

Dále bude určen i způsob provedení zkoušky např. na skutečném objektu, v laboratoři nebo na modelu.

Zásadním požadavkem pro úspěšné vykonání zkoušky je dodržení všech bezpečnostních pravidel pro práci a obsluhu elektrických zařízení.

KVALIFIKAČNÍ KATEGORIE II

1. Všeobecná zkouška

Okruhy a počty otázek jsou totožné s otázkami kvalifikační úrovně I. Odlišena bude náročnost na rozsah odpovědí na otázky. Požadována je však naprosto vyčerpávající odpověď, z níž se dá usuzovat o dokonalém zvládnutí problému.

2. Praktická zkouška

Platí podmínky pro kvalifikační úroveň I, ale je požadována i analýza naměřených výsledků s doporučením opatření. 

Kvalifikační Kategorie III

1. Všeobecná zkouška

Písemná část odpovídá požadavkům na znalosti pro kategorii III. V rámci ústní části zkoušky se provádí pohovor se žadatelem ohledně znalostí oboru elektrodiagnostiky
2. Praktická zkouška

Je nahrazena zpracováním písemné práce v rozsahu minimálně 15 stran. 
PAGE  
14

